Памятка населению

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА

НАДО:

- При входе в загазованное помещение выбросить из карманов спички, зажигалки, чтобы машинально их не зажечь;

- Закрыть кран газопровода, проветрить кухню;

- Отключить электричество в квартире, а при большой утечке - в подъезде;

- Отключить все телефоны, так как они "искрят";

- Эвакуировать из квартиры жильцов;

- Срочно вызвать аварийную газовую службу.

НЕЛЬЗЯ:

- Зажигать в загазованном помещении огонь или электрический свет;

- Пытаться чинить газопроводные трубы;

- Пытаться самостоятельно гасить горящий газ (пока он горит - он безопасен);

- Переносить раскалившийся от огня газовый баллон. Он может взорваться.

Обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, шалостей детей, заливания пламени водой, перехлестнувшей при кипячении через край варочной посуды.
       Очень типичны взрывы в квартирах почитателей Бахуса, имеющих привычку совмещать распитие горячительных напитков с приготовлением горячей закуски.

Чтобы избежать взрыва газа

НАДО:

- Проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений на трубах с помощью мыльной пены.

- Проверять пеной все соединения при замене газового баллона на новый.

- Содержать газовую плиту в чистоте.

- Уходя из квартиры, перекрывать газ на трубе газопровода или закручивать вентиль на газовом баллоне.

НЕЛЬЗЯ:

- Оставлять на плите посуду с кипящей водой.

- Проверять утечку газа пламенем спички.

- Пользоваться газовой колонкой, если в дымоходе нет тяги. Наличие тяги можно проверить, поднеся к топке горящую спичку.

- Использовать дымоход газовой колонки не по назначению. Например привязывать бельевые веревки.

ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА

- Срочно сообщить о случившемся в службы:

- аварийную газовую службу- тел.104;

- в службу спасения- тел.101.

- Отключить в квартире электроэнергию, газ, перекрыть воду.

- Принять меры к эвакуации людей из здания, особое внимание инвалидам.

- Выйти на улицу в безопасное место и действовать согласно указаниям милиции и представителям ликвидации ЧС.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ ВЗРЫВЕ

  - Сохранять спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике.

  - Укрыться вблизи несущих стен и конструкций.

  - Выходить из здания надо осторожно, прижавшись к самой стене.

  - Нельзя пользоваться спичками, так как возможна утечка газа.

  - Выйдя из здания в безопасное место, ждите указаний спасателей и примите меры к оказанию первой медицинской помощи.

Если вы почувствовали запах газа, то необходимо сообщить по телефону 104 об утечке газа, при пожаре сообщите по телефону 101.

Краснодонский ГПСО МЧС ЛНР